## Försättsblad (hidden)
Underhållsplan
Brf Mälarslingan
716419-6094
April år 2016
Underhållsplanen för
Brf Mälarslingan
Den årliga besiktningen gör i förebyggande syfte för att upptäcka kommande behov av underhållsåtgärder och för att säkerställa fastighetens värde på lång sikt. Investeringarna är uppskattade och baserade på erfarenhetsvärde. Om kostnaderna är baserade på anbud anges detta separat.
I de fall fortsatt detaljstudie och utvärdering rekommenderas, har detta angetts separat separat.
I underhållsplanen skiljer vi på löpande felavhjälpande underhåll och planerat underhåll. Syftet är att med ett proaktivt synsätt minska mängden löpande felavhjälpande till förmån för planerat underhåll vilket reducerar kostnader och minskar störningar.
Eftersom underhållsplanen är ett levande dokument rekommenderar vi löpande uppdatering och justering av planen. Besiktning skall följa uppdelning i AFF-koder enligt bilaga.
Kortfattad beskrivning
Brf Mälarslingan
Odd Fellowvägen 24
127 30 Stockholm
org.nr. 716419-6094
Fastighetsbeteckning är Nordens vänner 3 och Nordens vänner 5.
Fastigheterna är belägna på Odd Fellowvägen 24-63 samt Odd Fellowvägen 75-89.
Fastigheten består av totalytan 120 479 m2
Fastigheten består av 122 lägenheter
Ytor
Boa 9273m2
Atemp XXX m2
Atemp utgör den total ytan i fastigheten som värms upp till +10°C eller högre.
Exkluderat ev inbyggda garage.
Energi / el
Energiförbrukning i kWh/m2 och år.
Förbrukningen är normalårsrelaterad för att ta bort årsvisa temperaturvariationer

## Åtgärdsrapport
Underhållsplan Östra Stensö samfällighet 2022-2032
Siffrorna är preliminära
T1 Tomt/Mark
T-kod | Anmärkning | Kommentar | [12 empty] | Bild nr
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
T1 | Parkeringsplatser | Målning och staket, åtgärdas städdag | 1000 | x | x | x | x | 1000 | x | x | x | x | 1000
T1 | Dagvattenbrunnar. Slamsugning och fallskydd | Slamsugning vart femte år. Fallskydd monterade 2021. | x | x | x | 35000 | x |  | x | x | 40000 | x | x
T1 | Trädfällning och beskärning | Översyn och ev. åtgärd vart femte år. | 15000 | 15000 | 15000 | x | x | x | x | 15000 | 15000 | 15000 | x
T1 | Parkbänkar/bord | Nytt 2021. Översyn och skötsel vid städdagar, nya vart tionde år | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15000 | x
T1 | Utrustning lekplats | Nytt ca 2015, åtgärder 2021. Årlig besiktning | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | 2500
T1 | Vägskyltar | Uppdaterade skyltar 2022. Årlig översyn | 20000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
T1 | Gångar och Körytor (asfalt) | Lappar och lagar vid behov | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| Lyktstolpar/armaturer | Byte till LED-lampor | 2023: 110000
| Farthinder | Inköp, ev komplettering
Summa kostnad T1 |  |  | 43500 |  |  | 42500 | 35000 | 8500 | 7500 | 22500 | 62500 |  | 8500 | 0
Årlig avsättning |  |  | 2022: 2022; 2023: 2023
T2 Byggnad utvändigt
T-kod | Anmärkning | Kommentar | [12 empty] | Bild nr
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
T2
T2 | Garage/förrådsbyggnad | Ny panel på byggnaden, renovering av dörrar och port | x | 150000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
T2.1 | Förråd norra delen | Underhåll fasader samt invändigt
T2 | Soprummen | Underhåll fasader samt invändigt
T2 | Tak samtliga fastigheter | Årlig besiktning. Taken byttes 2008/2009, livslängd ca 30 år
T2 | Tvättstugor fasader | Tvätta och måla
T2
T2
Summa kostnad T2 |  |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Årlig avsättning
T3 Byggnad invändigt
T-kod | Anmärkning | Kommentar | [12 empty] | Bild nr
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
T3 | Tvättstugor | Service av maskiner 2 gr/år inkl byte av maskiner vid behov. Fönster behöver ses över
T3 | Serverrum | Ventilationen behöver förbättras, årlig översyn
T3 | Lås till byggnader | Inköp av nycklar samt låsbyte
T3.213
T3.22
T3.321
T3.322
Årlig avsättning |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa kostnad T3 |  |  | 2022: 2022; 2023: 2023
T4 VA, VVS, Värme, Kyl, Ventilation
T-kod | Anmärkning L&T | Kommentar | [12 empty] | Bild nr
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
T4 | Stambyte generellt alt. relining | Prissätts ej i dagsläget men kommer att ske i framtiden. Kalkylerad livslängd på ca 40 år som har passerats
| Stamspolning i samtliga fastigheter | Vart femte år | x | 85000 | x | x | x | x | 90000 | x | x | x | x
T4 | Värmeväxlare fjärrvärme | Livslängd 25 år, byttes senast 96/99. | x | x | x | 400000 | x | x | x | x | x | x | x
T4 | Ventiler för fjärrvärme i fastigheterna | Behöver bytas i samtliga fastigheter | x | x | x | 625000 | x | x | x | x | x | x | x
T4 | Vattenläckor i området |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
T4
Årlig avsättning |  |  | 50000 | 135000 | 50000 | 1075000 | 50000 | 50000 | 140000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
Summa kostnad T4 |  |  | 2022: 2022; 2023: 2023; 2024: 2025; 2025: 2025
T5 El, tele och datasystem
T-kod | Anmärkning | Kommentar | [12 empty] | Bild nr
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
T5 | Bredband
T5
Årlig avsättning |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa kostnad T5 |  |  | 2022: 2022; 2023: 2023

## AFF koder
AFF-KODER
AFF-Kod | FÖRVALTNINGSOBJEKT | Anmärkning
T | TEKNISKA ARBETSUPPGIFTER
T1 | UTEMILJÖ
T1.1 | Vegetationsytor
T1.11 | Gräsytor | Ej standard
T1.12 | Träd, buskar, häckar, rabatter
T1.2 | Markbeläggningar
T1.21 | Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt
T1.22 | Grusade ytor
T1.23 | Ytor med träbeläggning
T1.29 | Övriga hårdgjorda ytor
T1.3 | Fast utrusning på tomtmark
T1.31 | Inhängnader och inpasserringsanordningar
T1.32 | Lek- och idrottsutrustning
T1.33 | Utrustning för bilparkerinsplatser
T1.341 | Prydnadsdammar
T1.342 | Simbassänger i utemiljö
T1.381 | Stolpar för belysning, skyltar, papperskorgar etc.
T1.382 | Skyltar på tomtmark och fasader
T1.383 | Papperskorgar och sakkoppar på tomtmark och fasader
T1.384 | Flaggor och flaggstänger
T1.385 | Utrustning för cykelparkering på tomtmark
T1.386 | Pisk- och torkställningar
T1.387 | Konstverk på tomtmark och fasader
T1.39 | Övrigt fast utrustning på tomtmark
T1.391 | Fasta utemöbler | Ej standard
T1.4 | Lös utrustning på tomtmark
T1.41 | Utemöbler | Ej standard
T1.8 | Diverse på tomtmark
T1.81 | Utrymme för avfallshantering (Miljöstationer)
T1.82 | Växtkomposter
T1.9 | Övrigt på tomt
T1.91 | Snöröjning | Ej standard
T1.92 | Halkbekämpning | Ej standard
T1.93 | Städning av markytor | Ej standard
T2 | BYGGNAD UTVÄNDIGT
T2.1 | Yttertak, skärmtak o.d
T2.11 | Takbeläggning och tätskickt
T2.12 | Takavvattning
T2.13 | Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning
T2.14 | Skorstenar, ventilationshuvar
T2.15 | Takfönster, takluckor, lanterniner, kupoler
T2.16 | Brandgasventilatorer
T2.19 | Övrigt yttertak
T2.2 | Fasader
T2.21 | Fasadytor
T2.22 | Balkonger, loftgångar
T2.23 | Fönster, Fönsterdörrar
T2.232 | Skyltfönster
T2.233 | Utvändig solskyddsutrustning
T2.24 | Entreér, portar mm.
T2.241 | Entrepartier, -dörrar
T2.243 | Manuella portar
T2.244 | Maskindrivna portar
T2.245 | Entréplan och trappor, ramper o.d
T2.9 | Övrigt byggnad utvändigt
T2.91 | Snöröjning och borttagning av istappar | Ej standard
T2.92 | Klottersanering utvändig | Ej standard
T3 | BYGGNAD INVÄNDIGT
T3.1 | Driftutrymmen
T3.11 | Utrymmen för fastighetsförvaltning
T3.12 | Driftrum för installationssystem
T3.13 | Avfallsrum
T3.19 | Övriga driftutrymmen
T3.2 | Gemensamma utrymmen
T3.21 | Kommunikationsutrymmen
T3.211 | Enréer invändigt
T3.212 | Trapphus
T3.213 | Korridorer
T3.214 | Inglasade gårdar, gallerier
T3.22 | Tvättstugor
T3.23 | Fritidsutrymmen
T3.231 | Bastuutrymmen
T3.232 | Aktivitetsutrymmen
T3.24 | Förvaringsutrymmen
T3.25 | Garage och parkeringsplatser
T3.26 | Skyddsrum
T3.29 | Övriga allmänna utrymmen
T3.3 | Enskilda utrymmen
T3.31 | Bostäder
T3.32 | Lokaler
T3.321 | Personalutrymmen | Ej standard
T3.322 | Administration-/utbildningsutrymmen | Ej standard
T3.323 | Förråds-/Arkivutrymmen | Ej standard
T3.324 | Hygienutrymmen | Ej standard
T3.325 | Rengörings-/miljöutrymmen | Ej standard
T3.326 | Affärslokaler | Ej standard
T3.327 | Personalkök | Ej standard
T3.328 | Avdelningskök | Ej standard
T3.329 | Storkök och Restauranger | Ej standard
T3.3211 | Vårdutrymmen | Ej standard
T3.3212 | Undersökning-/Behandlingsrum | Ej standard
T3.3213 | Steril-/Desinfektionsutrymmen | Ej standard
T3.3214 | Beredningsutrymmen | Ej standard
T3.3215 | Laboratorieutrymmen | Ej standard
T3.39 | Övriga lokaler | Ej standard
T3.391 | Transport- och Biltvättsutrymmen | Ej standard
T3.392 | Mammografivagn | Ej standard
T3.4 | Husgrunder
T3.5 | Kallvindar
T3.6 | Natur- och Jordbrukslokaler | Ej standard
T3.61 | Djurhållning | Ej standard
T3.9 | Övrigt byggnad invändigt | Ej standard
T3.91 | Klottersanering invändigt | Ej standard
T3.92 | Invändig solskyddsanordning, persienner | Ej standard
T3.93 | Städning och sanering invändigt | Ej standard
T4 | VA-, VVS-, KYL-OCH PROCESSMEDIASYSTEM
T4.1 | VA-, fjärrvärme- fjärrkylnät mm i mark
T4.11 | Vattenledningsnät
T4.12 | Spillvattennät
T4.13 | Dagvatten
T4.14 | Dränvattennät
T4.15 | Grundvattennät
T4.16 | Fjärrvärmenät
T4.17 | Fjärrkylnät
T4.2 | Försörjningssystem för flytande och gasformiga medier i byggnad
T4.21 | Tappvattensystem i byggnad
T4.22 | Processvattensystem och ångsystem i byggnad
T4.222 | Ångsystem
T4.223 | Vattensystem i badbassäng
T4.23 | Tryckluftssytem i byggnad
T4.235 | Apparater för torkning av tryckluft
T4.239 | Tryckluftsdistributionssystem
T4.24 | Gassystem i byggnader lokala
T4.241 | System för medicinsk gas
T4.242 | Industrigassystem
T4.243 | Energigassystem
T4.3 | Avloppsvattensystem i byggnad
T4.4 | Brandsläckningssystem
T4.41 | Vattensprinklersystem
T4.42 | Vattendimsystem
T4.43 | Gassläcksystem
T4.441 | Brandposter
T4.442 | Handbrandsläckare
T4.5 | Kylsystem i byggnad
T4.51 | Komfort kylsystem i byggnad
T4.52 | Processkylsystem i byggnad
T4.6 | Värmesystem i byggnad
T4.61 | Bränslelager
T4.62 | Värmeproduktionsinstallationer
T4.626 | Apparater i undercentraler för fjärrvärme
T4.63 | Värmedistributionsinstallationer
T4.64 | Rök- och avgaskanaler
T4.65 | Rök- och avgasreningsinstallationer
T4.7 | Luftbehandlingssystem
T4.71 | Luftbehandlingsinstallationer
T4.72 | Luftdistributionsinstallationer
T4.73 | Luftdon, skyddsgaller och skyddsnät
T5 | ELSYSTEM
T5.1 | Elkraftssystem
T5.11 | System för eldistribution
T5.121 | Belysningssystem allmän belysning utvändig | Ej standard
T5.122 | Belysningssystem allmän belysning invändig | Ej standard
T5.123 | Belysningssystem punktbelysning | Ej standard
T5.124 | Belysningssystem verksamhetsspecifik | Ej standard
T5.125 | Belysningssystem Nödljus-, Utrymmning | Ej standard
T5.13 | Elvärmesystem
T5.15 | Reserv och nödkraftssystem
T5.18 | Diverse elkraftssystem
T5.2 | System för spänningsutjämning
T5.21 | Åskskyddssystem lokala för brukarens verksamhet
T5.22 | System för potentialutjämnande närmiljö
T6 | TELE- OCH DATASYSTEM
T6.1 | Teletekniska säkerhetssystem
T6.11 | System för branddetektering och brandlarm
T6.12 | Inbrottslarmssystem mm
T6.13 | System för entré- och passagekontroll
T6.18 | Diverse teletekniska säkerhetssystem
T6.2 | Telesignalsystem
T6.21 | Entrésignalanläggningar | Ej standard
T6.22 | Post- , kallelsesignalanläggningar | Ej standard
T6.23 | Tidregistrering, Tidgivning, Väckning etc. | Ej standard
T6.3 | Tele- och datakommunikationssystem
T6.311 | Extern telefonsystem | Ej standard
T6.312 | Interntelefonsystem | Ej standard
T6.32 | System för ljud- och bildöverföring
T6.33 | Datakommunikationsystem
T6.331 | Datakommunikationsystem fastighetsautomation | Ej standard
T6.8 | Diverse teletekniska system
T7 | TRANSPORTSYSTEM
T7.1 | Anläggningar för avfallshantering
T7.2 | Hissar
T7.28 | Diverse hissar
T7.281 | Badhissar stationära och ej stationära | Ej standard
T7.3 | Rulltrappor och rullramper
T7.4 | Lyftanläggningar
T7.41 | Patientlyftar, stationära och ej stationära | Ej standard
T7.8 | Diverse transportanläggnigar
T7.82 | Centraldamsugningsinstalltioner
T7.83 | Rörpostinstallationer, lättgodtransportanordningar | Ej standard
T7.9 | Rullande verksamhetutrustning | Ej standard
T8 | STYR- OCH ÖVERVAKNING
T8.1 | Styr- och övervakning för fastighetsdrift | Ej standard
T8.2 | Styr- och övervakning för särskild verksamhetsutrustning | Ej standard
Information apropå kopplingar till AFF-systemet:
OBS! Gräsdragningslistan hanterar endast T-Koder.
AFF-koder - Förtydligande angående utökadning av kodsystemet
Hela T3- området inom AFF-systemet hanterar utrymmen (Byggnad invändigt). Matchningen har huvudsakligen utgått ifrån att koppla V/Vb till T3.32 (Lokaler) som AFF-kod. Område T3.32 beskriver alltid lokalytor som verksamhet (hyresgäst) disponerar.
Det finns inga absoluta rätt eller fel! I de fall då endast exempelvis T3 står som AFF-kod, betyder det att det inte kan framgå vilken rumstyp eller vilken verksamhet som avses. Rekommendationen är att från fall till fall välja "rätt" AFF-kod beroende på vad som avses och vilka föremål/utrymmen som berörs.
Detta förhållningssätt gäller för samtliga AFF-koder. Om inte det kan definieras klart och tydligt att föremålet alltid tillhör ett system eller lokal etc. måste AFF-kod väljas från fall till fall, beroende på var och vad som haneras.
I kolumnen "Anmärkning" är de AFF-Koder som inte är definierade som standard i "Gränsdragningslista 06" återgivna med texten "Ej standard". Dessa rubriker är med andra ord utökade definitioner som inte ingår i AFF-standarden. Använd filterfunktionen för att vid behov filtrera fram de utökade rubrikerna.